REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA MJERNOM MJESTU LAZAREVO U GRADU BANJA LUKA ZA 22.04.2023. GODINE

| Lokacija / Analizirani polutanti | CO* (mg/m3) | SO2* (μg/m3) | O3* (μg/m3) | PM10* (μg/m3) | NOX* (μg/m3) | NO* (μg/m3) | NO2* (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija |  | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |
| Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12) | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Ciljana vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost |
|  | 24h | 8h | 24h | 8h | 24 h | Max 1 h | 24 h | 1 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | Max 1 h | 24 | 1 h |
| LAZAREVO | 0.4 | 0.7 | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 | 5 | 41 | 125 μg/m3 | 350 μg/m3 | 48 | 120 μg/m3 | 34 | 50 μg/m3 | 30 | 8 | 22 | 73 | 85 μg/m3 | 150 μg/m3 |

Kvalitet vazduha:

Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokaciji Lazarevo u Gradu Banja Luka za dan 22.04.2023. godine može se zaključiti da koncentracije polutanata u vazduhu ne prekoračuju granične i tolerantne  vrijednosti definisane  Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).